Guantes de Examen Desechables

# N EVO

GUANTES OE EXAMEN

DESECHABLES EN LATEX .

24

Guantes de Examut DesechabEs

NûiVNi• ' Engaitados lalex

Ambidextlü

1509002

## FICHA TECNICA

 Guantes AQL 1.5 • Con orillo

* Elaborados en látex natural. • Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso-
* Ambidextros, cómodos y de fácil postura. Caja: 10 dispensadores
* No estériles Tallas: XS, S, M, L
* Pre-entalcados con almidón. Propiedades Físicas según ASTM 03578:

## ESTANDARES DE CALIDAD

* Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
* Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95

Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.

* Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
* Auditado por SGS.

|  |  |
| --- | --- |
| Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. | Plan de Muestreo 2859 |
|  ESTANDARES ESTANDARES | AOL Nivel d? |
| PROPIEDADES DE NUESIBO PRODUCTO ASTM D 3578 (01) | Inspección |
| FISICAS AMES DE DESPUES DE ANTES DE DESPUES DE | Huecos |
|  ENVEJECIMIENTO ENVEJECIMIENTO ENVEJECIMIENTO ENVEJECIMIENTO | Apariencia 28Dimensiones SQ |

Fuerza Tensii Min i6MPa. Mini4MPa MinM4MPa. Elongación Min 700% Min 6000/0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 x C  | CODIGOS DE BARRAS | UNIDAD | x0 | CODIGOS DE BARRAS | UNIDAD |
| GUANTES EXAMTEX TALLA XSGUANTES EXAMTEX TALLA SGUANTES EXAMTEX TALLA MGUANTES EXAMTEX TALLA C | 770 727036 3646770 727036 3653770 727036 3660770 727036 3677 | GUANTES EXAMTEX TALLA XSGUANTES EXAMTEX TALCA SGUANTES EXAMTEX TALLA MGUANTES EXAMTEX TALLA L | 770 727036 7453770 727036 7460770 727036 7477770 727036 7484 |

## s9PROTEX

medica www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax. (57-1) 8267750

Paraue Industrial San José - Bodega IO v 11 - Manz.C Km.4 Via Funza Siberia. Cundinamarca. Colombia

 13/7/2021 WhatsApp

### Luis

6/7/2021 a la(s) 12:10

GIJRflTE láTEH

#### LISO



[os guantes son gaoductos sanítanos de un soto uso. utilizados como baçrera biditecr.K)nal el pt:oonal Que utiliza y el eo:tunt) a traués del cual está en contacto con sus manos.

CRRRCl€RiSTlCRS

lipo cuente de de \euemeftte empoluados no es refiles matenai cavcbo de alto grado natwal del guante lisa

Interior dei cloratadc\_ err•çokJðdo de fecula de mail

Color natural a blanco perrrutmdo cambiði de acuerdo a la uaoacim dei eroscr



Rmbidlestgo suaue puno b:0$deaCo es un pesoHipoatergentco.

desde

D

guante;

Ote

guarites

H

£Ðnågciones



 https://web.whatsapp.com 1/1



# 의」

